| Item Sr.NoA1:F9 | SAP Item Code | Item Name | Item Description | UOM | Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3070292 | PID CONTROLLER | PID controller for Waterbath, Hot air oven Incubator Size 48 48 mm Temperature range 0-300 degree C | number | 1 |
| 20 | 3146414 | TEMP. SENSOR J TYPE | Temperature sensor J type range 0-220 degree C | number | 6 |
| 30 | 3934203 | Laboratory incubator-Fan/motor | Incubator Hot air oven fan motor Singal phase speed 1300-1400 rpm 220 watt | number | 2 |